## Sheet1
0 is dead on
x lateral deflection (cm) | sonar distance
at 46cm range
Lateral Potion | Sonar Range
-10 | 218.3
-5 | 47.1
-3 | 47.2
0 | 43.2
3 | 43.9
5 | 45.8
6 | 46.1
7 | 46.1
8 | 46.1
9 | 46.1
10 | 89.7
11 | 85.4
12 | 89.6
13 | 98.4